附表2

贵州省残疾人基本型辅助器具适配补贴目录

| 辅具类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 产品功能及说明 | 适用对象 | 使用年限 | 补贴标准 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个 人 移 动 辅 具 个 人 移 动 辅 具 | 1 | 电动轮椅 | 台 | 由电子控制装置操作运动方向和速度，具有身体固定安全带和防倾斜装置；扶手及脚踏板可拆卸。也包括电动站立轮椅。 | 需提供躯干支撑以保持坐姿及进行体位变化，经评估需适配的重度肢体功能障碍者 | 4 | 2500 |  |
|  | 2 | 普通轮椅 | 台 | 手动四轮轮椅，包括助推轮椅、手动轮椅、带座便功能的轮椅等（任选其一），为固定扶手，固定式脚踏板，带透气垫、靠垫，可折叠车型，承重≥100kg。 | 适用于下肢残疾,需借助轮椅长距离移动的残疾人。 | 3 | 650 |  |
|  | 3 | 功能轮椅 | 台 | 扶手可掀或可拆卸，踏板可翻、高度可调，踏板支架可外旋的手动轮椅 | 适用于长时间乘坐轮椅，且需在轮椅上进行位置转移的截瘫、偏瘫等残疾人。 | 3 | 800 |  |
|  | 4 | 高靠背轮椅 | 台 | 配有头枕、身体固定带、腿托等配件，靠背可调为全躺位或半躺位的手动轮椅 | 适用于难以在轮椅上保持坐姿但需较长时间依赖轮椅移动的重度肢体残疾人。 | 3 | 1000 |  |
|  | 5 | 儿童脑瘫轮椅 | 台 | 辅助代步功能，除轮椅基本配置外，各种有头靠和固定及限位装置，靠背可调为半躺位的手动轮椅。 | 适用于脑瘫儿童等，障碍较重不能独立行走的残疾儿童少年。 | 3 | 1500 |  |
|  | 6 | 儿童普通轮椅 |  | 车架配上活泼图案的座垫、深受小朋友喜欢，腿部长度可调节；靠背可折叠，把手处配备刹车装置，确保推行安全，座宽有28CM、30CM、32CM三种规格可供选择，适应不同年龄儿童的需要。 | 适用于下肢残疾,需借助轮椅长距离移动的残疾儿童少年。 | 2 | 600 |  |
|  | 7 | 洗浴轮椅 | 台 | 车架材质高强度铝合金，表面氧化处理，可折叠;固定式扶手；活动脚踏板，配有小腿带 | 适用于年老体弱或肢体功能障碍难以站立洗浴者。 | 5 | 450 |  |
|  | 8 | 手杖 | 支 | 铝合金或不锈钢材质，高度可调节。包括单脚手杖、三脚、带座手杖或四脚手杖（任选其一）。 | 适用于下肢肌力减弱或平衡能力略差的老人或残疾人。 | 5 | 100 |  |
|  | 9 | 肘杖 | 副 | 有肘支撑托的手杖,铝合金或不锈钢材质，高度可调。 | 适用于单腿支撑能力稍差或握力略差的残疾人。 | 5 | 100 |  |
|  | 10 | 腋杖 | 副 | 有水平腋托的手杖,包括木制、钢制和铝合金材质，高度可调。 | 适用于单腿或双脚支撑能力较差，平衡能力正常的残疾人。 | 5 | 180 |  |
|  | 11 | 前臂支撑（杖）拐 | 副 | 带有一个特殊设计的手柄和前臂支撑架的拐杖 | 适用于下肢单侧或双侧无力的腕、手不能承重的残疾人。 | 5 | 150 |  |
|  | 12 | 助行器 | 台 | 包括单臂操作助行器、四脚框架式助行架、阶梯式助行器、两轮、两轮带座、三轮助行器或四轮助行架、平台式助行器，高度可调。 | 适用于平衡能力和下肢肌力稍差，上肢功能尚可，需借助助行器具站立和行走的残疾人。 | 3 | 250 |  |
|  | 13 | 儿童后置四轮助行器 | 台 | 主架： 主架三横杆结构，横向稳定性高；选用高强度铝合金材料，管径为Ø25mm；表面采用彩色喷涂处理，适合儿童感官配套；可折叠，带折叠儿童锁； | 下肢残疾，肌力及平衡能力较差，需借助其进行站立和行走训练、以及辅助生活的残疾儿童。 | 5 | 300 |  |
|  | 14 | 移乘板 | 个 | 用于放置在轮椅和床、轮椅和坐厕之间辅助使用者完成转移的装置，需表面光滑，摩擦力小、抗折和方便取放携带。 | 适用于长期乘坐轮椅并有于自主移位需求的残疾人。 | 3 | 200 |  |
|  | 15 | 简易移承带 | 个 | 帮助卧床残疾人转移，适用于患者从座椅、轮椅、床、坐便器、浴盆等之间的相互移位。 特点：加强尼龙复合板为衬布，尼龙带，绒面布料合制而成用中性洗涤剂清洗，清洗后应放在通风阴凉处凉干，防止曝晒。 | 适用于长期乘坐轮椅并有于自主移位需求的残疾人，如截瘫等乘坐轮椅者移位的辅助装置。 | 3 | 150 |  |
|  | 16 | 座便椅 | 个 | 带便桶，有靠背，可折叠的框架式椅。 | 适用于因肢体功能障碍导致如厕困难的残疾人。 | 3 | 250 |  |
| 个人自理及防护辅具 个人自理及防护辅具 个人自理及防护辅具 个人自理及防护辅具 个人自理及防护辅具 | 17 | 儿童站立架 | 个 | 辅助站立，桌面和立位角度可调,胸部、膝部和脚踝处有固定和限位辅助装置。 | 适用于肢体功能障碍，需借助站立架保持站立姿势进行训练的残疾儿童少年。 | 3 | 1000 |  |
|  | 18 | 儿童坐姿保持椅 | 台 | 辅助保持坐姿，具有调整功能，有放置双手的操作平台、限位装置。 | 适用于不能自行保持坐姿的残疾儿童。 | 3 | 1000 |  |
|  | 19 | 防压疮 床垫 | 张 | 具有分散局部压力功能的床垫，包括交替充气型和记忆海绵垫等 | 适用于长时间卧床、无法自行翻身的重度残疾人。 | 3 | 1200 |  |
|  | 20 | 防压疮座垫 | 张 | 具有分散局部压力功能的座垫，包括气道、记忆海绵垫等材质 | 适用于需长时间乘坐轮椅的残疾人。 | 2 | 700 |  |
|  | 21 | 洗浴椅/凳 | 个 | 防水，高度可调节的椅/凳；座板和支脚具有防滑性能。 | 适用于年老体弱或肢体功能障碍难以站立洗浴者。 | 3 | 150 |  |
|  | 22 | 取物器 | 个 | 便于拿取较远处物品的产品。 | 适用于移动或起身困难的残疾人。 | 3 | 50 |  |
|  | 23 | 接尿器 | 个 | 辅助小便，包括尿壶或接尿器（任选其一），分男性、女性两种。 | 适用于长期卧床或行动不便的残疾人。 | 3 | 50 |  |
|  | 24 | 便盆 | 个 | 用于完成卧位如厕的产品。包括塑料或金属材质，分男用和女用款。 | 适用于长期卧床或行动不便的残疾人。 | 3 | 60 |  |
|  | 25 | 围腰 | 个 | 成品，辅助胸腰部支撑，起稳定和保护作用 | 适用于腰骶部伤病导致的疼痛及活动受限残疾人。 | 3 | 200 |  |
|  | 26 | 手动多功能护理床 | 张 | 1）床架为钢材焊接成型。床面冷轧板冲压成型，透气性好，坚固耐用。 2）床体表面经过酸洗磷化静电喷塑处理，外形美观。 3）床头、床尾由环保ABS工程塑料一次成型，外形美观，装卸自如。 4）脚轮采用不锈钢静音万向轮，自助刹车，稳定可靠，美观大方。 5）手摇起身功能:在0-75度范围内背部升起。 6）手摇曲腿功能：可以在病人坐起时小腿下弯曲，方便床上洗脚、泡脚。角度可在0-75度之间随意调节。 7）手摇翻身功能：在0-50度范围翻身 8）洗头功能：配置嵌入式塑料洗头盆，方便床上洗头。 9)手动坐便功能:床体中央设置有便孔，方便病人卧床大小便。床下一拉式操作手柄，方便、快捷。 | 长时间卧床、自行移位困难的残疾人，适用于截瘫和偏瘫重度残疾患者。 | 3 | 1000 |  |
|  | 27 | 床上靠背 | 张 | 主架： 采用优质钢质材料，管材直径25mm，壁厚1.5mm，表面喷塑处理，倚靠角度可调，可有效地将人体的背部托起，自然弯曲舒适而身体又不会下滑的坐卧状态，能折叠放置，便于卧床者坐位支撑、阅读、进餐等。 靠背： 材质优质牛津布，配有靠背垫，靠背垫材质牛津布及优质海绵，靠背面平整。 | 长时间卧床、自行自理困难的残疾人截瘫、偏瘫残疾人。 | 3 | 120 |  |
|  | 28 | 床护栏杆（床旁护栏） | 副 | 主架由钢管制造而成，护栏长度可伸缩、可下翻。给患者提供上落床扶持、翻身推压的力量，同时患者卧床翻身时不用担忧跌落床，家人更安心、更方便、更省力。 | 长时间卧床、自行自理困难的残疾人截瘫、偏瘫残疾人。 | 3 | 120 |  |
|  | 29 | 床旁扶手 | 把 | 结构： 产品由底座和扶手两部分组成，可直接将底座插入床垫下，利用床垫自身重力固定使用； 材质： 扶手架为钢制骨架，表面覆有防滑、不掉色的聚氨酯发泡材料； 扶手： 扶手表面覆盖软性材料，防滑、耐磨；直径mm扶手高出床面部分高度mm； 底座： 底座为铝合金材料。底座尺寸：长×宽×高600×360×144（mm）,材质执行《 GB/T 15115-2009压铸铝合金》国家标准； | 长时间卧床、自行自理困难的残疾人截瘫、偏瘫残疾人。 | 3 | 150 |  |
|  | 30 | 餐勺、筷子、叉子、 | 套 | 餐勺、叉子：手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。结构：U型握柄的形状记忆餐勺、握柄可多次加热软化重新塑形，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保，易于清洁、不易褪色；勺部边缘光滑，形状便于入口。筷子：树脂弹簧、桐木；长度22.5cm；重量24g。 | 脑瘫患者就餐防漏餐具等。 | 3 | 150 |  |
|  | 31 | 防滑垫 | 个 | 材质:PVC树脂 | 适用于头不能自控、坐不稳、自动调节体位能力低下的残疾人。 | 3 | 50 |  |
|  | 32 | 楔形垫 | 套 | 用于卧位功能，综合基本功能及关节活动度肌肉松弛训练。适用于头部不能自控，坐不稳，自动调节体位能力低下的患者。使用时应在专业人员的指导下进行。内里特殊定制海绵，采用手工发泡工艺，回弹性好，透气性好，支撑力强不易变形 | 适用于头不能自控、坐不稳、自动调节体位能力低下的残疾人。 | 3 | 150 |  |
|  | 33 | 浴缸扶手 | 把 | 本体管架使用铝合金材质，螺钉、螺母为不锈钢材质，浴室内使用不易生锈。扶手形状易握，且浴缸内侧扶手可左右交替安装。扶手管表面经过PVC浸塑加工，易握防滑。 扶手颜色采用浴室水雾中易于辨认的红色。 | 自行自理困难的残疾人截瘫、偏瘫残疾人。 | 3 | 150 |  |
|  | 34 | 马桶扶手 | 把 | 具有家用坐便器支撑功能，带有扶手具有稳定坐姿及助站功能。 特点：高度可调，稳定坐姿，脚管高度6档调节，把手高度可调 | 自行自理困难的残疾人截瘫、偏瘫残疾人。 | 3 | 150 |  |
|  | 35 | 防洒碗 | 个 | 材质为食品级PP，不含双酚A，可微波炉加热；自吸盘底座材质为无毒级硅胶，小把手：轻拉小把手可以轻松接触吸附，取走饭碗；护裆：让食物从勺子中不轻易洒出；吸盘：用于将碗吸附于桌面。 | 脑瘫患者就餐防洒碗。 | 1 | 70 |  |
|  | 36 | 起身绳梯 | 个 | 绳索：涤纶/丙纶功能特点： 1.具有不受长度限制、柔软、运输方便、使用轻巧。 2.缘软梯采用涤纶编织、上下管为缘管。 3.拉力300KG 4.功能特性：适用于卧床的老人、残疾人通过它 | 适用于长期卧床或行动不便的残疾人辅助起身或进行锻炼。 | 2 | 150 |  |
|  | 37 | 床上餐桌 | 个 | 桌长76CM、宽38CM、高76-120CM，底部配有4个带刹车的滑轮，便于移动和定位。操作简单，便于使用。帮助长期卧床的患者在床上用餐，使用前应将桌子调节至合适高度，将脚轮固定。 | 长时间卧床、自行自理困难的残疾人截瘫、偏瘫残疾人。 | 3 | 150 |  |
|  | 38 | 护理垫 | 个 | 可循环使用，加厚3mm设计，吸水防漏，具有耐脏，吸水，防漏功能，易清洗、易干。 |  | 1 | 80 |  |
|  | 39 | 系扣器 | 个 | 握住手柄，将金属环穿过纽扣孔后，用环套住纽扣根部；然后将环连同纽扣一起从扣孔中拉出即可。拉链器使用时用前面的金属钩钩住拉链进行操作 | 用于偏瘫和精细动作失调者。 | 3 | 50 |  |
|  | 40 | 长柄鞋拔 | 个 | 鞋拔加长，便于穿、脱鞋，用于平衡功能较差或躯干及下肢关节活动范围受限的残疾人。 | 用于平衡功能较差或躯干及下肢关节活动范围受限的残疾人。 | 5 | 50 |  |
|  | 41 | 穿衣杆 | 个 | 基本结构一头有钩型装置，另一头有鞋拔装置，环保、无毒材料制成。 | 调节长度，特殊弯头设计，方便残疾人穿、勾衣服。 | 3 | 50 |  |
|  | 42 | 拉链器 | 个 | 握住手柄，将金属环穿过纽扣孔后，用环套住纽扣根部；然后将环连同纽扣一起从扣孔中拉出即可。拉链器使用时用前面的金属钩钩住拉链进行操作 | 适合手及手指变形、疼痛、握力下降、肩关节、肘部、手腕有运动障碍的残疾人。 | 2 | 50 |  |
|  | 43 | 凝胶坐垫 | 个 | 1.方块凝胶沟槽设计可排除湿气及热 2.Pu foam缓冲吸压。 |  | 3 | 250 |  |
|  | 44 | 分指板 | 个 | 预防或延缓因偏瘫引起的手指畸形。1、表面光滑，无毛刺；2、四周圆滑无缺口；3、重量轻、弹性好，防水、防老化；4、无左、右手之分，通用。5、使用时弹力带固定手背进行训练。 | 矫正手指的屈曲挛缩内收畸形。 | 5 | 80 |  |
|  | 45 | 握力器 | 个 | 材质：钢质弹簧，铝制手柄，尺寸：约13*10cm。 |  | 3 | 30 |  |
|  | 46 | 穿袜器 | 个 | 橡塑材质，可折叠便于携带，较柔软舒适。适用于腰部、下肢关节活动受限的残疾人。使用时需协调两边进行上拉 | 适用于腰部、下肢关节活动受限的残疾人，使用时需协调两边进行上拉。 | 5 | 30 |  |
|  | 47 | 用餐防滑垫 | 个 | 硅胶材质，耐热温度190℃，用于固定餐具，十分方便，是餐具理想的配套产品之一。适用于用餐时容易打滑或无法固定餐具的残疾人。 | 适用于用餐时容易打滑或无法固定餐具的残疾人。 | 3 | 40 |  |
|  | 48 | 握笔器 | 个 | 1.产品尺寸：9*4.5*2.5mm； 2.材质：硬质塑胶。 | 适用于手指抓握及灵巧性或关节活动受限、精细动作失调者。 | 3 | 100 |  |
|  | 49 | 记忆牙刷 | 个 | 帮助患者刷牙，牙刷手柄属于低温热塑材料，在50-100℃的热水中可快速软化，根据手的抓握需求遇冷塑形。 | 适合手及手指变形、疼痛、握力下降、肩关节、肘部、手腕有运动障碍的残疾人。 | 2 | 50 |  |
|  | 50 | 盘挡 | 个 | 材质：环保塑胶 | 可固定在餐桌，方便手功能障碍的残疾人自行就餐。 | 3 | 50 |  |
|  | 51 | 万能袖带 | 个 | 基本结构为一环绕手掌的硬质皮带,采用尼龙搭扣,在皮带的掌侧有一插口,用来插食具的手柄。 | 适用于手指抓握及灵巧性或关节活动受限、精细动作失调者。 | 3 | 30 |  |
| 沟通和信息类辅具 沟通和信息类辅具 沟通和信息类辅具 | 52 | 盲杖 | 支 | 包括可折叠式或直杖等（任选其一）。 | 适用于视力残疾人辅助行走或定向训练。 | 3 | 60 |  |
|  | 53 | 盲杖—声光 | 支 | 长度1200mm，全铝合金电池仓,铝合金发光.音乐筒,并集蜂鸣声、警示灯为一体。 | 适用于视力残疾人辅助行走。 | 2 | 60 |  |
|  | 54 | 光学放大镜 | 件 | 非球面设计光学助视器，含多种倍数，可配有照明，手持、立式、镇纸式（任选其一）。 | 适用于低视力残疾人近用，如阅读。 | 5 | 100 |  |
|  | 55 | 单筒望 远镜 | 件 | 焦距可调（放大倍数选其一）。 | 适用于视力残疾人远用（如看远处公交车牌，红绿灯等）。 | 5 | 100 |  |
|  | 56 | 盲用手表 | 件 | 包括语音报时或触摸式机械手表（任选其一）。 | 适用于视力残疾人（计时）。 | 3 | 120 |  |
|  | 57 | 阅读眼镜（单目、双目） | 件 | 视力残疾近距离阅读使用，8D-32D不同屈光度，玻璃或树脂镜片。 | 适用于视力残疾人（近用）。 | 3 | 100 |  |
|  | 58 | 近用眼镜式助视器 | 件 | 焦距可调，满足近距离视觉需求。 | 适用于视力残疾人（近用）。 | 3 | 210 |  |
|  | 59 | 听书机 | 件 | 能够流利进行电子图书阅读，支持MP3播放，具备收音、录音、语音菜单、复读等功能帮助视力残疾人获取信息。 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 250 |  |
|  | 60 | 盲用电脑软件 | 件 | 能够实现文字、语音转换等功能。 | 适用于为已经自行配置电脑的视力残疾人安装软件。 | 3 | 300 |  |
|  | 61 | 盲用手机软件 | 件 | 用于安装于智能手机的语音手机软件。 | 适用于已经自行配置智能手机的视力残疾人。 | 3 | 180 |  |
|  | 62 | 手持式电子助视器 | 件 | 便携式电子放大设备，放大倍数可调。 | 适用于有残余视力的视力残疾人。 | 5 | 500 |  |
|  | 63 | 振动闹钟+振动器 | 个 | 该款闹钟可以透过响亮的铃声、高亮度的光和强劲的振动提醒您按时起床 | 适用于盲人使用。 | 3 | 150 |  |
|  | 64 | 放大软件 | 件 | 能够放大屏幕上所有图文信息，如：放大窗口，改善字体，可调整屏幕颜色等。 | 适用于已经自行配置电脑的视力残疾人。 | 5 | 500 |  |
|  | 65 | 中远距离眼镜式助视器 | 件 | 双目焦距可调，满足中远距离视觉需求。 | 适用于视力残疾中远距离视觉需求。 | 5 | 80 |  |
|  | 66 | 低视力专用滤光镜 | 件 | 镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波90%以上；镜片规格可选。 | 适用于视力残疾人。 | 5 | 250 |  |
|  | 67 | 盲文写字板和笔 | 套 | 4行×28方 | 用于盲人书写。 | 5 | 80 |  |
|  | 68 | 防溢报 警器 | 件 | 可将产品挂在杯沿，当液面达到杯沿后，产品即响铃报警，提醒使用者不可再加液了。 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 150 |  |
|  | 69 | 语音门铃（语音+震动+闪光） | 个 | 1、产品构成：该产品由闪光主机、门铃发射器、电源适配器三个部分组成。具有闪光+音乐一种提示工作模式。2、规格：闪光主机规格：160*147*50mm,发射器规格：86*103*35mm。3、特性：闪光器采用24颗高亮度LED发光.闪光面积大,提示清楚；无线传输，距离可达空旷可视100m（室内30m），自设信号传输码4位手动编码器；适配器符合中国电工3C强制标准；全部外部件符合欧盟ROHS环保标准；4、适用于听力障碍家庭使用。 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 180 |  |
|  | 70 | 万向开关座式放大镜（带LED光源） | 台 | 1、5倍放大倍率，视场直径不少于70mm，镇纸式结构设计；2、可触摸万向开关，仅需按镜面边缘任意位置，即可方便开关。3、产品有阻断式开关设计，可设置万向开关的可用状态，防止误操作；4、节能LED光源，可连续使用4以上小时；5、采用纽扣电池供电；6、提供专用防震包和专用清洁布。 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 180 |  |
|  | 71 | 带桌夹台灯式助视器 | 台 | 1、放大倍率：2倍、局部4倍，视场直径：不小于102mm；2、透镜材质：进口PMMA；3、镜片可360度转动；4、采用LED灯珠照明；5、干电池及USB两种供电方式，可适应多种使用场景； 6、多用途结构设计，既可放置在桌面使用，也可夹持在桌边使用。 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 180 |  |
|  | 72 | 儿童助听器 | 台 | 全数字信号处理，多通道压缩技术，输出功率包含中功率、大功率、特大功率。 | 适用于有残余听力的听力残疾儿童少年。 | 3 | 3000 | 儿童有需求的可补贴1对 |
|  | 73 | 成人助听器 | 台 | 使用数字信号处理技术的助听装置。各通道可独立调节增益。功率涵盖中功率、大功率、特大功率耳背或定制式助听器。 | 适用于有残余听力的听力残疾人。 | 5 | 3000 |  |
| 假肢矫形器 假肢矫形器 假肢矫形器 假肢矫形器 假肢矫形器 | 74 | 下肢假肢 | 只 | 1.部分足假肢：用于部分或全部足趾截肢的患者，代偿缺失的部分功能，起到美观及支撑的作用。采用硅橡胶或聚氯乙烯树脂模塑成型制作的假趾套，套在残足上只是进行装饰性补缺。 2.赛姆假肢：在站立状态下弥补下肢长度，后蹬期时足前部支撑以及能够底背屈。 3.小腿假肢：用于适用于膝关节间隙下8cm至内踝上7cm范围内截肢的患者，小腿假肢能够承受患者体重，起到承受患者体重的作用，代偿缺失功能，，经过康复训练师的训练之后可进行正常行走动作，基本趋近于正常人。 4.膝离断假肢：用于膝关节离断，大腿残肢过长（距膝间隙8cm），小腿残肢过短（膝间隙下4cm左右），以及膝关节有严重屈曲挛缩的小腿截肢者装配的特殊大腿假肢。可以承受患者体重、可以弯腿、代偿缺失功能，经过康复训练师的训练之后，可以进行正常行走动作。 5.大腿假肢：用于大腿截肢的假肢，适用于从坐骨结节下10cm至膝关节间隙上8cm范围内的截肢者。装配假肢经过训练后能够正常站立且以较好的步态行走。膝关节、踝关节可代偿正常人体关节大部分功能，经过康复训练师的训练之后，可以进行正常行走。 6.髋离断假肢：用于髋关节离断、转子间截肢、大腿残肢过短（坐骨结节下5cm以内）的截肢者。起到支撑患者体重、代偿缺失功能的作用，在康复在训练师的指导下可以做到徒手步行、上下楼梯等简单的行走动作。 | - 部分足截肢，经评估适合装配的残疾人。 - 踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长，经评估适合装配的残疾人。 - 小腿截肢，经评估适合装配的残疾人。 - 膝关节离断、小腿极短残肢、大腿残肢过长，经评估适合装配的残疾人。 - 大腿截肢者，经评估适合装配的残疾人。 - 髋关节离断或大腿残肢过短，经评估适合装配的残疾人。 | 3-5 | 10000 | 最高每只不超过10000元 |
|  | 75 | 上肢假肢 | 只 | 1.部分手假肢：用于腕关节以下截肢的患者。代偿缺失的部分功能，绝大部分起到美观的作用。主要采用硅胶进行制作，外观颜色与肤色基本无差别，起到美观的作用。 2.腕离断假肢：用于腕关节离断及残肢长度保留了前臂80%以上(通常距尺骨茎突5cm以内)的截肢者。腕离断假肢可以进行正常的手部旋转动作，也可以被动进行简单的抓握动作，手部采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，可起到美观作用。 3.前臂假肢：用于前臂截肢的假肢。适用范围为：前臂残肢长度的35～80%（通常为肘下8～18厘米）的前臂截肢者。分为装饰性前臂假肢和功能性前臂假肢。 装饰性前臂假肢：手皮采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，可起到美观作用。手皮内部为前臂手头，可以被动进行简单的抓握动作及旋转手腕的动作。 功能性前臂假肢（索控式）：手皮采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，可起到美观作用。腕关节可被动屈伸和旋转，手皮内部为索控手头，前臂假肢的控制锁控制可进行简单的抓握动作，经康复训练师系统培训之后可自行抓握水杯、持较轻的物品等简单动作。 功能性前臂假肢（肌电式）：手皮采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，可起到美观作用。功能性前臂假肢（肌电式）去掉了机械牵引装置，开售动作不收体位影响，能够更加灵活地操作假手进行简单的抓握动作，经康复训练师的训练之后可更方便灵活地进行抓握动作。 4.上臂假肢：用于上臂截肢，上臂残肢长度保留30～80%（通常为肩峰下9～24cm）的截肢者。分为装饰性上臂假肢和功能性上臂假肢。 装饰性上臂假肢：前臂筒采用树脂制作，颜色与肤色无差异，手皮采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，可起到美观作用。手皮内部为前臂手头，可以被动进行简单的抓握动作及旋转手腕的动作。 功能性上臂假肢（索控式）：索控式上臂假肢的手部、腕关节可被动旋转及进行抓握动作，增设了带锁的屈肘机构——机械肘关节，患者能够主动屈肘。 功能性上臂假肢（肌电）：功能性上臂假肢（肌电）装配的前提条件是必须有不同的肌电信号用于控制手部装置和肘关节的活动。满足条件的患者可装配二自由度前臂肌电手，二自由度为手的开闭、肘的屈伸主动控制，经康复训练师的训练之后可灵活地进行抓握动作及肘关节的屈伸。手皮采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，可起到美观作用。 - 肩离断假肢：用于肩关节离断、上肢带解脱术（肩胛骨和锁骨截肢）及上臂高位截肢、残肢长度小于30%（通常为肩峰下8cm以内）的截肢者。肩离断假肢的前臂、上臂筒由树脂制成，颜色与肤色无差异，手皮采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，起到美观作用，可被动旋转腕关节，手头可被动抓握、肘关节可被动屈伸。 - 肘离断假肢：用于肘关节离断或上臂残肢长度保留85%以上（通常为距肱骨外上髁5cm以内）的截肢者。肘离断假肢可通过索控进行手掌抓握功能，肘部可被动弯曲，前臂筒为树脂制作，手皮采用硅胶制作，外观颜色与肤色无差别，可起到美观作用。 | - 单个手指或多个手指缺损者，掌骨截肢的残疾人。 - 腕离断或前臂长残肢的残疾人。 - 前臂截肢的残疾人。 - 上臂截肢的残疾人。 - 肩离断或上臂残肢过短的残疾人。 肘离断或上臂残肢过长、前臂极短残肢 - 的残疾人。 | 3-5 | 6000 |  |
|  | 76 | 矫形鞋 | 只 | 矫形鞋的作用是改善患者站立、步行时足部的受力状态或免荷，消除疼痛，防止畸形，矫正足部的功能性变形，为永久性畸形患者提供支撑，以达到平衡。 | 有扁平足、高弓足、内外翻足、糖尿病足等，经评估适合装配的足部功能障碍的残疾人。 | 1 | 600 | 双足有需求的，可补贴两只 |
|  | 77 | 足矫形器 | 只 | 足矫形器可以改变足底接触面，来适应穿着者的个人足部形状。改善患者站立、步行时足部的受力状态或免荷，消除疼痛，防止畸形，矫正足部的功能性变形。 | 有扁平足、高弓足、内外翻足、糖尿病足等，经评估适合装配的足部功能障碍的残疾人。 | 1 | 600 | 双足有需求的，可补贴两只 |
|  | 78 | 踝足矫形器 | 只 | 具有从小腿到足底的结构，对踝关节运动进行控制。 | 有足下垂、内外翻足、踝关节无法控制等，经评估需要装配的残疾人。 | 1 | 600 | 双足有需求的，可补贴两只 |
|  | 79 | 膝矫形器 | 只 | 采用中硬度高分子材料制成。 | 有膝内翻、膝外翻、膝过伸、屈膝肌无力、膝韧带损伤、膝关节骨性关节炎等疾病引起的功能障碍，经过评估需要装配的残疾人。 | 2 | 1000 | 双膝有需求的，可补贴两只 |
|  | 80 | 髋矫形器 | 只 | 用与髋部肌肉广泛瘫痪，髋关节松弛不稳或伴有内、外旋畸形的患者，矫形器固定于骨盆，又称作“髋大腿矫形器”。多用于脊髓灰质炎后遗症、脑性瘫痪、高位截瘫、偏瘫、肌源性或神经源性肌无力等引起的下肢瘫痪者，其作用是提供支撑、免荷，辅助站立和行走，稳定下肢关节、防止肌肉萎缩、矫治畸形，促进康复。 | 神经、肌肉、韧带、关节损伤和先天性畸形等引起髋关节及以下的下肢功能障碍的残疾人。 | 2 | 8000 |  |

目录说明：

1.省残联按照儿童助听器6000元/对、假肢上肢6000元/只、下肢10000元/只，矫形器1500元/只、其他辅具1000元/人的标准进行省级辅具适配补贴经费预算，各地具体实施中所涉及相关辅具，其补贴标准按照此目录分别执行。

2.本补贴目录相关补贴标准为实施辅具适配补贴的最高限价，当以实物形式补贴时，以实际采购价为准。

3.0-17周岁残疾儿童可根据实际需求每年申请一次助听器、假肢、矫形器补贴。

4.假肢、矫形器的零部件和材料费、评估制作和训练费分别占其补贴标准的占60%和40%；助听器的产品采购费和验配费分别占其补贴标准的占60%和40%；其他辅具的产品购置费、评估适配费分别占其补贴标准的90%和10%。

5.若本目录相关补贴标准与《贵州省残疾人基本康复服务目录及补贴标准（2020年版）》不一致的，以本目录为准。

6.本补贴目录印发之前，如已出台辅具补贴制度的地区所规定补贴标准高于本补贴目录相关标准的，可按“就高不就低”的原则，继续按本地原补贴标准执行。

7.有条件的地区在出台本地辅具适配补贴目录时，可根据本地实际，在本补贴目录基础上适当增加补贴产品种类、提高补贴标准和调整使用年限。