附件1

中国残联办公区灭火器年检清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 机关办公区 | 干粉灭火器 | 5KG | 270 | 具 |
| 2 | 手推式干粉灭火器 | 35KG | 4 | 具 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 3KG | 40 | 具 |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 2KG | 10 | 具 |
| 5 | 手推式二氧化碳灭火器 | 24KG | 4 | 具 |
| 6 | 车队 | 维修干粉灭火器 | 1KG | 20 | 具 |
| 7 | 信访办 | 干粉灭火器 | 5KG | 8 | 具 |
| 8 | 消防演习后需要重新灌装 | 二氧化碳灭火器加气 | 3KG | 10 | 具 |
| 9 | 干粉灭火器充粉 | 5KG | 20 | 具 |
| 合计 | 386 | 具 |